## Arkusz1
L.p. | Urządzenie | Ilość | Jednostka
1 | Bufor przyłączeniowy ciepła | 1 | szt.
2 | Silnik kogeneracyjny GUK | 1 | szt.
3 | Prądnica | 1 | szt.
4 | Chłodnica wydajność chłodnicza: 393 kW, temperatura powietrza: 33oC, temperatura wloty cieczy 95oC, temp. Wylotu: 70oC, 2 wentylatory EC | 1 | szt.
5 | Wymiennik woda/glikol | 1 | szt.
6 | Zawór bezpieczeństwa | 1 | szt.
7 | Zbiornik oleju | 1 | szt.
8 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
9 | Czujnik poziomu | 1 | szt.
10 | Naczynie przeponowe | 1 | szt.
11 | Zawór | 1 | szt.
12 | Zawór | 1 | szt.
13 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
14 | Mieszacz gaz /powietrze | 1 | szt.
15 | Filtr | 1 | szt.
16 | Wentylator | 1 | szt.
17 | Zawór odcinający DN , PN | 1 | szt.
18 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
19 | Podgrzewacz | 1 | szt.
20 | Wymiennik spaliny-woda | 1 | szt.
21 | Zawór | 1 | szt.
22 | Tłumik akustyczny | 1 | szt.
23 | Przepustnica z siłownikiem | 1 | szt.
24 | Tłumik akustyczny | 1 | szt.
25 | Tłumik akustyczny | 1 | szt.
26 | Wentylator | 1 | szt.
27 | Nagrzewnica | 1 | szt.
28 | Zawór z napędem | 1 | szt.
29 | Regulacja ciśnienia | 1 | szt.
30 | Zawór | 1 | szt.
31 | Zawór | 1 | szt.
32 | Pompa | 1 | szt.
33 | Filtr | 1 | szt.
34 | Zawór | 1 | szt.
35 | Pompa | 1 | szt.
36 | Stacja uzdatniania wody | 1 | szt.
37 | Układ stabilizacji ciśnienia i odgazowania próżniowego | 1 | szt.
38 | Rozdzielacz -powrót | 1 | szt.
39 | Rozdzielacz - zasilanie | 1 | szt.
40 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
41 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
42 | Sprzęgło hydrauliczne | 1 | szt.
43 | Zawór | 1 | szt.
44 | FOM filtroodmulnik magnetyczny | 1 | szt.
45 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
46 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
47 | Kocioł gazowy wysokotemperaturowy 500kW 80/120C | 1 | szt.
48 | Zawór bezpieczeństwa | 1 | szt.
49 | Pompa obiegowa | 1 | szt.
50 | Zawór | 1 | szt.
51 | Zawór mieszający prosty 3-drożny | 1 | szt.
52 | Zawór | 1 | szt.
53 | Elektrozawór gaz | 1 | szt.
54 | Filtr | 1 | szt.
55 | Zewnętrzna sygnalizacja detekcji gazu | 1 | szt.
56 | Kompensator | 1 | szt.
57 | Kompensator | 1 | szt.
58 | Kompensator | 1 | szt.
59 | Kompensator | 1 | szt.
60 | Kompensator | 1 | szt.
Pompa obiegowa, wydajność m3/h, wysokosc podnoszenia H=m, króciec ssawny i tłoczny Dn, komunikacja Moodbus Rtu z zasialczem